TBS.271.2.2020 Zgorzelec, dnia 4 grudnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 01 grudnia 2020 r., dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu – I etap”,** Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie Nr 1**

Stwierdzono brak drogi dojazdowej oraz sieci zasilających do planowanego budynku. Ponieważ w zakresie jest wykonanie przyłączy, proszę o określenie jaką długość poszczególnych przyłączy należy przyjąć do wyceny i jak będzie rozwiązany temat drogi dojazdowej.

**Odpowiedź Nr 1:**

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany będzie we własnym zakresie wykonać odcinek utwardzonego dojazdu do terenu prowadzonych robót budowlanych. Wykonany dojazd tymczasowy powinien umożliwiać realizację zaopatrzenia budowy.

W wycenie prac związanych z budową odcinka sieci i przyłączy wod.-kan. należy uwzględnić poniższe długości rozbudowywanej infrastruktury:

- odcinek sieci wodociągowej DN 90 - 110 mb

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 - 45 mb (+ 3 studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe DN 1000)

- przyłącze wody DN 63 - 3,5 mb

- przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 160 - 3,50 mb

Prezes Zarządu

Grzegorz Bałajewicz